## Carátula
PROTOCOLO DE PRUEBAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
Tipo de nodo:
Código:
Fecha:

## Acta de Instal- aceptación
ACTA DE INSTALACIÓN - ACEPTACIÓN
HOJA 1 DE 1
TITULO
INSTALACION DE:
SISTEMA DE SEGURIDAD
| ACEPTACION | SIN REPAROS X
| OBRA | FECHA | ACEPTACION |  | FECHA
| COMIENZO |  | COMIENZO
| TERMINACION |  | TERMINACION
1 | Los abajo firmantes hacen constar por el presente documento que la obra amparada por esta ACTA DE INSTALACIÓN Y ACEPTACION se ha ejecutado de conformidad con el proyecto, habiéndose aplicado los correspondientes métodos de construcción; y presentado la planta tanto la calidad correcta para prestar servicio previsto como para su debida conservación, por lo que queda dispuesta para entrar en servicio.
2 | Para que conste extendemos y firmamos la presente ACTA en la ciudad de XXXX a los XX días del mes de XXXX
del año XXXXXX
| POR : GILAT PERU | POR : GILAT PERU |  | POR : GILAT PERU
| POR : SIAE MICROELETTRONICA | POR : SIAE MICROELETTRONICA |  | POR : SIAE MICROELETTRONICA
| Gerente de Operaciones | PMR |  | Supervisor
Observaciones:

## Reporte fotográfico
01.- REPORTE FOTOGRÁFICO
|  |  |  | Foto 1 | [5 empty] | Foto 2
| Comentario foto: | [7 empty] | Comentario foto: Se debe apreciar el controlador
| FACHADA DEL NODO | [7 empty] | SALA DE EQUIPOS PANORÁMICA DE LOS RAKCS
|  |  |  | Foto 3 | [5 empty] | Foto 4
| Comentario foto: mostrar sensor de mov, humo y cam PTZ | [7 empty] | Comentario foto: mostrar extintor y sensor ocupacional
| FOTO PANORÁMICA INTERIOR 1 | [7 empty] | FOTO PANORÁMICA INTERIOR 2
|  |  |  | Foto 5 | [5 empty] | Foto 6
| Comentario foto: mostrar cámara PTZ, puerta y lector de tarjetas | [7 empty] | Comentario foto:
| PANORÁMICA DE EQUIPOS EN PATIO | [7 empty] | BREAKER ASIGNADO PARA SEGURIDAD
|  |  |  | Foto 7 | [5 empty] | Foto 8
| Comentario foto: | [7 empty] | Comentario foto:
| CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA EXTERNA | [7 empty] | SENSOR MAGNÉTICO EXTERNO
|  |  |  | Foto 9 | [5 empty] | Foto 10
| Comentario foto: | [7 empty] | Comentario foto: Debe mostrarse el led encendido
| CERRADURA ELÉCTRICA EXTERNA | [7 empty] | SENSOR DE MOVIMIENTO 90° EXTERNO N°1
|  |  |  | Foto 11 | [5 empty] | Foto 12
| Comentario foto: Debe mostrarse el led encendido | [7 empty] | Comentario foto:
| SENSOR DE MOVIMIENTO 90° EXTERNO N°2 | [7 empty] | SIRENA ESTROBOSCÓPICA
|  |  |  | Foto 13 | [5 empty] | Foto 14
| Comentario foto: Debe mostarse Led prendido | [7 empty] | Comentario foto:
| LECTOR BIOMÉTRICO | [7 empty] | LECTOR DE TARJETA
|  |  |  | Foto 15 | [5 empty] | Foto 16
| Comentario foto: | [7 empty] | Comentario foto:
| CÁMARA EXTERIOR PTZ | [7 empty] | EXTINTOR EXTERIOR
|  |  |  | Foto 17 | [5 empty] | Foto 18
| Comentario foto: | [7 empty] | Comentario foto: Debe mostrarse el led verde encendido
| SENSOR MAGNÉTICO INTERNO | [7 empty] | SENSOR OCUPACIONAL
|  |  |  | Foto 19 | [5 empty] | Foto 20
| Comentario foto: debe apreciarse led de encendido | [7 empty] | Comentario foto: debe apreciarse led de encendido
| SENSOR DE HUMO | [7 empty] | SENSOR MOVIMIENTO 360
|  |  |  | Foto 21 | [5 empty] | Foto 22
| Comentario foto: | [7 empty] | Comentario foto: debe apreciarse luz de encendido
| SENSOR DE INUNDACIÓN | [7 empty] | CAMARA PTZ INTERIOR
|  |  |  | Foto 23 | [5 empty] | Foto 24
| Comentario foto: | [7 empty] | Comentario foto:
| EXTINTOR INTERIOR | [7 empty] | RELE (EQUIPO INTERNO)
Foto 25
Comentario foto:
CONTROLADOR, NVR Y SWITCH POE
02.- ATERRAMIENTO
|  |  |  | Foto 26 | [5 empty] | Foto 27
| Comentario foto: | [7 empty] | Comentario foto:
| ATERRAMIENTO CONTROLADOR | [7 empty] | ATERRAMIENTO NVR Y POE
Foto 28
Comentario foto:
ATERRAMIENTO A BARRA
03.- SERIE DE EQUIPOS
|  |  |  | Foto 29 | [5 empty] | Foto 30
| Comentario foto: | [7 empty] | Comentario foto:
| SERIAL NUMBER SENSOR DE MOVIMIENTO 90° N°1 | [7 empty] | SERIAL NUMBER SENSOR DE MOVIMIENTO 90° N°2
|  |  |  | Foto 31 | [5 empty] | Foto 32
| Comentario foto: | [7 empty] | Comentario foto:
| SERIAL NUMBER SWITCH POE Y NVR | [7 empty] | SERIAL NUMBER CONTROLADOR
04.- ETIQUETADO
Foto 33
Comentario foto:
ETIQUETADO DE EQUIPOS EN CONTROLADOR
Foto 34
Comentario foto:
ETIQUETADO DE EQUIPOS EN NVR
05.- CHECKLIST
06.- CAPTURAS DE PANTALLA
FOTO 35: CAPTURA CAMARA EXTERIOR NODO NORMAL POSICIÓN 1
Comentario: Se debe apreciar la vista de ingreso al nodo desde NVR
FOTO 36: CAPTURA CAMARA EXTERIOR MODO NORMAL POSICIÓN 2
Comentario: Se debe apreciar la vista del patio desde NVR
FOTO 37: CAPTURA CAMARA INTERIOR MODO NORMAL
Comentario: Se debe apreciar al técnico con laptop
FOTO 38: CAPTURA CAMARA INTERIOR MODO INFRAROJO
Comentario: Se debe apreciar al personal instalador con laptop (con cartel y EPPs)
07.- CAPTURAS DE PANTALLA TECHNICIAN GUI (Todas las capturas de pantalla deben ser tomadas desde la pestaña Main Board)
FOTO 39: CAPTURA TECHNICIAN PROGRAM ALARMA PUERTA PRINCIPAL ABIERTA
Comentario foto:
FOTO 40: CAPTURA TECHNICIAN PROGRAM ALARMA PUERTA DE SALA DE EQUIPOS ABIERTA
Comentario:
FOTO 41: CAPTURA TECHNICIAN PROGRAM ALARMA DE CAMARA INTERNA
Comentario:
FOTO 42: CAPTURA TECHNICIAN PROGRAM ALARMA DE CAMARA EXTERNA
Comentario:
FOTO 43: CAPTURA TECHNICIAN PROGRAM ALARMA DE SENSOR DE ANIEGO
Comentario:
FOTO 44: CAPTURA TECHNICIAN PROGRAM ALARMA DE SENSOR DE HUMO
Comentario:
FOTO 45: CAPTURA TECHNICIAN PROGRAM ALARMA TAMPER SENSOR DE 90°-1
Comentario:
FOTO 46: CAPTURA TECHNICIAN PROGRAM ALARMA MOVIMIENTO SENSOR DE 90°-1
Comentario:
FOTO 47: CAPTURA TECHNICIAN PROGRAM ALARMA MASKING SENSOR DE 90°-1
Comentario:
FOTO 48: CAPTURA TECHNICIAN PROGRAM ALARMA TAMPER SENSOR DE 90°-2
Comentario:
FOTO 49: CAPTURA TECHNICIAN PROGRAM ALARMA MOVIMIENTO SENSOR DE 90°-2
Comentario:
FOTO 50 CAPTURA TECHNICIAN PROGRAM ALARMA MASKING SENSOR DE 90°-2
Comentario:
FOTO 51: CAPTURA TECHNICIAN PROGRAM ALARMA TAMPER SENSOR DE 360°
Comentario:
FOTO 52: CAPTURA TECHNICIAN PROGRAM ALARMA MOVIMIENTO SENSOR DE 360°
Comentario:
08.- CAPTURAS DE PING
FOTO 53: CAPTURA PING A LA CAMARA 1 - INDOOR
Comentario foto: Se debe cofigurar previamente el IP
FOTO 54: CAPTURA PING A CAM 2 - OUTDOOR
Comentario foto: Se debe cofigurar previamente el IP
FOTO 55: CAPTURA PING AL CONTROLADOR
Comentario foto: Se debe cofigurar previamente el IP
FOTO 56: CAPTURA PING AL GATEWAY
Comentario foto: Se debe cofigurar previamente el IP
N/A
FOTO 57: CAPTURA PING AL NVR
Comentario foto: Se debe cofigurar previamente el IP
N/A
FOTO 58: CAPTURA PING AL BIOMÉTRICO
Comentario foto: verificar conexión hacia el switch/router

## Materiales
MATERIALES
CÓDIGO:
EQUIPAMIENTO INSTALADO
Item | Equipos | Cantidad | Marca | Modelo | N° Serie
MATERIAL UTILIZADO
Item | Descripción |  | Unidad | Cantidad | S/N u Observación
| GILAT PERU |  | SIAE MICROELETTRONICA

## ATP
ATP
Identificación del Nodo
Controlador S/N
Region |  |  | Código del Nodo
Fecha |  |  | Nombre del Nodo
Notas:
CMS: 172.20.130.21
Comunicación*
Lan | IP:
Recibe Alarmas por Lan al CMS
Recibe comandos por Lan al controlador
Notes:
* siempre que exista conectividad con el NOC
Indicaciones |  |  | Enlaces | Altura (m): | Referencia
| Validado NOC | Validado Técnico en sitio
Puerta Principal Apertura/Cierre (DI 1) |  |  |  |  | Ref. Foto 39 del Reporte Fotográfico
Puerta Sala de Equipos Apertura/Cierre (DI 2) |  |  |  |  | Ref. Foto 40 del Reporte Fotográfico
CCTV 1 movimiento (DI 7/DO 1) |  |  |  |  | Ref. Foto 41 del Reporte Fotográfico
CCTV 2 movimiento (DI 8/DO 2) |  |  |  |  | Ref. Foto 42 del Reporte Fotográfico
Sensor de Aniego (DI 9) |  |  |  |  | Ref. Foto 43 del Reporte Fotográfico
Sensor de Humo (DI 10) |  |  |  |  | Ref. Foto 44 del Reporte Fotográfico
90° IR #1 Tamper (DI 11) |  |  |  |  | Ref. Foto 45 del Reporte Fotográfico
90° IR #1 Alarm (DI 12) |  |  |  |  | Ref. Foto 46 del Reporte Fotográfico
90° IR #1 Masking (DI 12) |  |  |  |  | Ref. Foto 47 del Reporte Fotográfico
90° IR #2 Tamper (DI 13) |  |  |  |  | Ref. Foto 48 del Reporte Fotográfico
90° IR #2 Alarm (DI 14) |  |  |  |  | Ref. Foto 49 del Reporte Fotográfico
90° IR #2 Masking (DI 14) |  |  |  |  | Ref. Foto 50 del Reporte Fotográfico
360° IR Tamper (DI 15) (**) |  |  |  |  | Ref. Foto 51 del Reporte Fotográfico
360° IR Alarm (DI 16) (**) |  |  |  |  | Ref. Foto 52 del Reporte Fotográfico
Permiso de apertura de puerta principal (usando Biométrico) (*) |  |  | Código de Ingreso PIN y contraseña:
Permiso de apertura de puerta principal (usando tarjeta RF)
Permiso de apertura de puerta principal (por comando remoto CMS)
Sensor Ocupacional (**) |  |  | Altura (m):
Cerradura electrica (verificar pestillo)
Instalación de extinguidor externo con señalización |  |  | Fecha de Expiración: |  | Ref. Foto 16 del Reporte Fotográfico
Instalación de extinguidor interno con señalización (*) |  |  | Fecha de Expiración: |  | Ref. Foto 23 del Reporte Fotográfico
Notas:
(*): Solo aplica a Distribución
(**): Solo aplica a Distribución y Distrital
Personal
Confirmamos que las observaciones registradas arriba son correctas y deben ser rectificadas
Técnico | Nombre | Firma |  | Fecha
Operador NOC | Nombre | Firma |  | Fecha
Técnico subcontratista | Nombre | Firma |  | Fecha
Confirmamos que los inconvenientes antes mencionados se han subsanado y ahora el sitio es totalmente aceptable
Técnico | Nombre | Firma |  | Fecha
Operador NOC | Nombre | Firma |  | Fecha
Técnico subcontratista | Nombre | Firma |  | Fecha
Comentarios adicionales | Additional Comments
CMS
Controlador
Not Functional
Functional
Not Functional
Functional
CMS
CMS
CMS
CMS
CMS
CMS
CMS
CMS
CMS
CMS
Funciona
No Funciona
CCTV 1 pic
Siren
CCTV 1 pic
Siren
CMS
CMS
CMS
CCTV 2 pic
Siren
CCTV 2 pic
Siren
CCTV 1 pic
Siren
CCTV 1 pic
Siren
CCTV 1 pic
Siren
CCTV 2 pic
Siren
CCTV 2 pic
Siren
CCTV 2 pic
Siren
CCTV 2 pic
Siren
CCTV 2 pic
Siren
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Controlador
Funciona
No Funciona
Funciona
No Funciona
Funciona
No Funciona
Funciona
No Funciona
Funciona
No Funciona
Funciona
No Funciona